询 价 函

- 项目名称：医用洗手池、医疗器械清洗池项目；

- 采购人：荣成市人民医院；

- 最高限价：11000元/个，超过最高限价的报价为无效报价；

四、标的数量：详见采购公告；

五、供货时间：合同签订后15日内；

六、服务地点：采购人指定地点；

七、付款方式：项目施工完毕经验收合格后.并委托第三方机构进行审定，由采购人将审定后的价格一次性支付给中标供应商。

中标单位必须在规定的时间内提供本单位发票。

八、质保期：1年。

九：成交方式：最低价法。即根据质量和服务均能满足上述要求且报价最低的原则确定成交供应商，按报价由低到高的顺序确定1名成交候选供应商。

十、报价函递交时间：2024年8月20日9：00前，密封并加盖骑缝章（单位公章加法人印章）。

十一、报价函递交地点：荣成市人民医院综合大楼17楼1709

十二、联系人及电话：杨笑榕0631-7513665

荣成市人民医院

2024年8月16日

一、医用洗手池参数要求

- 1、产品参数：双人位感应洗手池：长1500mm*宽560mm*高900mm,

- 配热水器和优质感应水龙头。

- 产品特点：采用优质304不锈钢板材制造，产品牢固可靠，美观大方，耐久防锈。自动感应洗手池为医务人员洗手专用设备，采用人体感应自动给水。因此无需使用人员触摸，保证清洁。产品适应于手术室、产房、药房、眼科手术等方便手术前后洗手。底部带有4个25厘米高的腿柱，方便打扫卫生。

二、医用不锈钢清洗池医用不锈钢洗手池参数要求

- 产品参数；双人位感应清洗池：长1800*宽560*高900，配热水器和自动感应水龙头。

- 2、产品特点：采用优质304不锈钢板材制造，产品牢固可靠，美观大方，耐久防锈。自动感应清洗池为医务清洗医疗器械的专用设备，采用人体感应自动给水。因此无需使用人员触摸，保证清洁。

质保一年

报   价   函

荣成市人民医院（招标公司名称）：

收到贵单位的邀请，我单位 ××有限公司（供应商）根据XXXX询价函的相关规定，报价如下。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |

备 注：

1、附单位联系方式（邮箱）、产品技术参数、供应商经营企业许可证、营业执照、个人授权书、产品授权书及产品注册证、产品生产企业许可证复印件（加盖公章）。

2、该单价包含材料费、运费、装卸费、车辆保险费、人工费、税费等一切费用。

供应商：（盖章）

经办人：

年  月  日